別記様式２

避　難　等　計　画　書

年　　　月　　　日

第１ 目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、 部分に勤務し、出入するすべての者が守らなければならない。

第２ 自衛消防組織の編成及び任務等

自衛消防隊長 (1) 非常ベル等を鳴らし、来店者に火災等の発生を知らせる。 (2) １１９番に通報する。 (3) 管理権原を有する事業所の自衛消防隊長に連絡する。 (4) 到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。 (5). (1) 水バケツ、消火器等を使用し初期消火を行う。 (2) 他の事業所の消火班を誘導する。 (3). (1) 避難口を開放し、避難誘導にあたる。 (2) 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。 (3). 通報連絡担当 初期消火担当 避難誘導担当 自衛消防隊長（管理権原を有する事業所） （電話 ） ・消防計画に基づき、通報連絡、初期消火、避難誘導等にあたる。

第３ 火災予防上の自主検査

火災予防上の自主検査は、別表に基づき実施する。 検査対象; 検査実施日; 検査実施者; その他必要事項. 別表.

第４ 従業員等の守るべき事項

(1) 避難口、階段、避難通路等には避難障害となる物を設けたり、置かないこと。 (2) 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 (3) 喫煙は、指定された場所で行う。 (4)

第５ 放火防止対策

(1) 建物の死角となる場所にはダンボール等の可燃物を放置しない。 (2) 倉庫等は施錠する。 (3) 終業時には、必ず施錠する。 (4)

第６ 地震対策

(1) 地震が発生した場合は、次の安全措置を行うものとする。 ア 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 イ 火気設備器具の直近にいる は、電源及び燃料の遮断等を行い、現場責任者に状況を報告する。 ウ 現場責任者は、二次災害の発生を防止するため建物、火気設備具等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急処置を行う。 (2) 地震時の活動は,前記自衛消防組織による活動を原則とする。 (3)

第7 防災教育

従業員等に別記の｢防災の手引き｣を活用し、教育を行う。

第８ 訓 練

消火・通報・避難誘導訓練を月 回行う。

第９ その他防火管理上必要な事項

別表　　　　　　　　自主検査票（日常）　　月　　　　　　検査実施者

| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 | ガス器具のホースの劣化損傷 | 電気器具の配線の劣化損傷 | 火気設備器具の異常の有無 | 吸殻の処理 | 終業時の火気の確認 | 倉庫等の施錠の確認 | 死角となる場所の可燃物等の確認 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 現場責任者者確認 |  |
| --- | --- |

備考　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付して下さい。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに現場責任者に報告するものとします。

別記　　　　　防災の手引き

〔避難等計画書について〕 避難等計画書を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 １ 消火器の設置場所を覚えてください。 自分の持場から近い順に２ヵ所以上覚えてください。 ２ 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は、消火器の本体に明記されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。 〔火気設備器具について〕 １ 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認して下さい。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理(水の入ったバケツに捨てる)を確実に行ってください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難経路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の死角となる場所には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 １１９番通報します。(火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容のなど) 現場責任者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口(出入口)を開放し、避難口までお客様を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 ２ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいるものは、すぐに火を消してください。 〔その他〕