非常電源の概要表

様式第22号

| 種別 |  |  | 非常電源専用受電設備 ・ 自家発電設備（非常動力） ・ 蓄電池設備 ・ 燃料電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用区分 |  |  | 専用 ・ 共用 （ 他の消防用設備等 （ ） ・ 一般負荷 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 位置 |  |  |  | 屋内 ・ 屋外（ 地上 ・ 屋上 ）（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画 |  |  |  | 専用不燃区画 ・ 不燃区画 ・ キュービクル ・ 屋外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 |  |  |  | 機械換気 ・ 自然換気 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造 | 非常電源専用受電設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受電方式 |  |  |  | φ Ｖ |  | Ｗ Hz |  |
|  |  | 受電用遮断器 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約電力 |  |  |  | Ａ ㎾ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  | Ａ |  |  | MVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 変圧器 |  |  |  |  | φ φ φ |  |  |  |  |  |  |  | kVA× kVA× kVA× |  |  |  |  | 専用・共用・一般用 専用・共用・一般用 専用・共用・一般用 |  |  |  |
|  |  | 低圧で受電する配分電盤の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引込方法 |  |  | 架空 ・ 地中 |  |  |  |
|  |  | 保護協調に関する説明書 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御用電力回路の分割と耐熱化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 自家発電設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  | ㎾ |  |  |  |
|  |  | 運転可能時間 |  |  |  |  | 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内燃機関 |  | 出力・回転数 |  |  | PS/ |  |  |  |  | rpm |  |  |  |  | 総排気量 |  |  | ㏄ |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却方式 |  |  | 空冷 ・ 水冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均有効圧力 |  |  | ㎫ |  |  |  |
|  |  |  |  | 始動方式 |  |  | 空気 ・ 電気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料種別・消費量 |  |  | ℓ/hr |  |  |  |
|  |  |  |  | スタータ出力 |  |  | Ｖ |  |  |  |  | ㎾ |  |  |  |  | 燃料タンク容量 |  |  | ℓ |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気だめ容量 |  |  | ㎫× |  |  |  | ℓ× |  |  | 本 |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 発電機 |  | 容量 |  |  | kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧・電流 |  |  | Ｖ |  | Ａ |  |
|  |  |  |  | 力率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周波数・回転数 |  |  | ㎐ |  | rpm |  |
|  |  |  |  | 絶縁種別 |  |  | 回転子 種・固定子 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御盤 |  | 主回路電圧 |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御電圧 |  |  | ＤＣ | Ｖ |  |  |
|  |  |  |  | 制御電源 |  |  | 内蔵 ・ 別置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 蓄電池設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池種別 |  |  | 形 |  |  |  |
|  |  | 容量 |  |  |  |  | セル Ａｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電設備 |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 | Ｖ |  | Ａ |
|  |  | 出力電圧 |  |  |  |  | ＤＣ | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 燃料電池設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  | ㎾ |  |  |  |
|  |  | 運転可能時間 |  |  |  |  | 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃料種別・消費量 |  |  |  |  | ℓ/hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料貯蔵量 |  |  | ℓ |  |  |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 配線 |  | 施 工 方 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用電線 |  |  | 太さ |  |  |  |
|  | 回 路 非常電源 | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | バスダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  | 回 路 操作警報 | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
| 工事者 区分 | 電源及び配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEL: |  |  |  |  |
|  | 機器取付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEL: |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、当該事項を○印で囲むこと。

非常電源系統標準図

１ 受電用開閉器の二次側から分岐する場合

２ 主変圧器の二次側から受電する場合

３ 引込開閉器がない場合

４ 引込開閉器がある場合

５ 蓄電池設備による場合

上記以外の場合

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　現場と一致する図記号を○印で囲むこと。

３　ＣＢ：自動遮断器、ＤＳ：断路器、ＰＣＳ：プライマリーカットアウトスイッチ（自動遮断器付）

Ｔｒ：変圧器、Ｓ：開閉器（自動遮断器付）

ＷＨ：積算電力計、Ｌ：リミッター、Ｃ：開閉器（自動遮断器付）

ＰＦ：電力ヒューズを示す。

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 電源系統標準図

１

２

３

４

上記以外の場合

２　現場と一致する図記号を○印で囲み該当事項を記入すること。