## 店舗面積計算
厨房用グリース阻集器 店舗全面積に基づく選定表 （SHASE-S217-2016）
申請者名 |  |  |  |  | 施工業者名
工事場所 | 姫路市 | [8 empty] | 各因子の標準値
[12 empty] | Wm | t | k | gu | gb
１ 食種及び店舗全面積、その他条件の入力 （食種・店舗面積を入力すると自動計算されます。） | [10 empty] | 因子 | 店舗全面積 1㎡・1日 当たりの 使用水量 | 1日当たりの 厨房 使用時間 | 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 | 店舗全面積 1㎡・1日当たりの阻集グリースの質量 | 店舗全面積 1㎡・1日当たりの堆積残渣の質量
食種（下記より該当番号を選択） ：
店舗面積（厨房面積含む） ： |  |  |  | ㎡ | [5 empty] | 食種
[12 empty] | L/(㎡・日) | min/日 | 倍 | g/(㎡・日) | g/(㎡・日)
食種 | １：中国（中華）料理 ２：洋食 ３：和食 ４：ラーメン ５：そば・うどん | [7 empty] | 1 | 中国（中華）料理 |  | 130 | 720 | 3.5 | 18 | 8
| ６：軽食 ７：喫茶 ８：ファーストフード ９：社員・従業員食堂 １０：学生食堂 | [7 empty] | 2 | 洋食 |  | 95 | 720 | 3.5 | 9.5 | 3.5
[9 empty] | 3 | 和食 |  | 100 | 720 | 3.5 | 7 | 2.5
記号 | 要 目 |  |  |  | 値 | 単位 | 根拠 |  | 4 | ラーメン |  | 150 | 720 | 3.5 | 19.5 | 7.5
A | 厨房を含む店舗全面積 |  |  |  |  | ㎡ | 受渡当事者間の打合せ |  | 5 | そば・うどん |  | 150 | 720 | 3.5 | 9 | 3
Wm | 店舗全面積１㎡・１日当たりの使用水量 |  |  |  |  | Ｌ/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 |  | 6 | 軽食 |  | 90 | 720 | 3.5 | 6 | 2
t | １日当たりの厨房使用時間 ※1 |  |  |  |  | min/日 | SHASE規格の標準値 |  | 7 | 喫茶 |  | 85 | 720 | 3.5 | 3.5 | 1.5
k | 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 |  |  |  |  | 倍 | SHASE規格の標準値 |  | 8 | ファーストフード |  | 20 | 720 | 3.5 | 3 | 1
gu | １㎡・１日当たりの阻集グリースの質量 |  |  |  |  | g/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 |  | 9 | 社員・従業員食堂 |  | 90 | 600 | 3.5 | 6.5 | 3
gb | １㎡・１日当たりの堆積残渣の質量 |  |  |  |  | g/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 |  | 10 | 学生食堂 |  | 45 | 600 | 3.5 | 3 | 1
iu | 阻集グリースの掃除周期 ※1 |  |  |  |  | 日 | 工業会の統一設定条件 |  |  | 出典 （公社）空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.4「表3－各因子の標準値」
ib | 堆積残渣の掃除周期 ※1 |  |  |  |  | 日 | 工業会の統一設定条件
n | 回転数〔１席・１日当たりの利用人数〕 ※1 |  |  |  |  | 人/(席･日) | SHASE規格の標準値
n0 | 補正回転数 ※2 |  |  |  |  | 人/(席･日) | SHASE規格の標準値 |  |  | 回転数の標準値と選定時に不明確な場合に採用する掃除の周期
C2 | 換算係数 |  |  |  | 0.001 | kg/g | 定数 |  |  |  | 因子 | n:回転数 | 掃除の周期（日）
| ※1 受渡当事者間の打合せにより定めてもよい。 | [8 empty] | 食種 |  | 人/席・日 | iu:阻集グリース | ib:堆積残渣
| ※2 店舗面積と食種から、SHASE規格の標準値を選びます。 | [7 empty] | 1 | 中国（中華）料理 |  | 5 | 7 | 30
[9 empty] | 2 | 洋食 |  | 4.5 | 7 | 30
２ 流入流量の算出 | [8 empty] | 3 | 和食 |  | 5 | 7 | 30
流入流量 |  |  | Q＝A×Wm×（n/n0）×（1/ｔ）×ｋ |  | ⇒ |  | L/min | ・・・Ｑ | 4 | ラーメン |  | 5 | 7 | 30
[9 empty] | 5 | そば・うどん |  | 5 | 7 | 30
３ 阻集グリース及び堆積残渣の質量の算出 | [8 empty] | 6 | 軽食 |  | 7 | 7 | 30
阻集グリースの質量 |  |  | Gu＝A×gu×（n/n0）×iu×C2 |  | ⇒ |  | kg |  | 7 | 喫茶 |  | 8 | 7 | 30
堆積残渣の質量 |  |  | Gｂ＝A×gb×（n/n0）×ｉｂ×C2 |  | ⇒ |  | kg |  | 8 | ファーストフード |  | 8 | 7 | 30
阻集グリース及び堆積残渣の質量 |  |  | G＝Gu＋Gb |  | ⇒ |  | kg | ・・・Ｇ | 9 | 社員・従業員食堂 |  | 4 | 7 | 30
[9 empty] | 10 | 学生食堂 |  | 4 | 7 | 30
４ グリース阻集器の選定 | [9 empty] | 出典 （公社）空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.5「表4－回転数の標準値」
設置する阻集器の許容流入流量が「Ｑ」の値以上でかつ、標準阻集グリースの質量が「G」の値以上であること
補正回転数n0[人/(席･日)]の標準値
|  | 材 質 | [8 empty] | 面積（㎡） | ～49.9 | 50～74.9 | 75～99.9 | 100～124.9 | 125～149.9 | 150～174.9 | 175～199.9 | 200～249.9 | 250～299.9 | 300～399.9 | 400～499.9 | 500～599.9 | 600～699.9 | 700～799.9 | 800～999.9 | 1000～1499.9 | 1500～1999.9
流入形態
|  | 据付方法 | [7 empty] | 食種 |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500
|  | 型 式 | [6 empty] | 1 | 中国（中華）料理 |  | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | -
| ※ | 許容流入流量 |  |  |  | Ｌ/min |  |  | 2 | 洋食 |  | - | - | - | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | - | -
| ※ | 標準阻集グリースの質量 |  |  |  | kg |  |  | 3 | 和食 |  | - | - | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | 4 | ラーメン |  | - | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
市役所使用欄 | [8 empty] | 5 | そば・うどん |  | - | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
確 認 |  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  | 6 | 軽食 |  | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | 7 | 喫茶 |  | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | 8 | ファーストフード |  | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | 9 | 社員・従業員食堂 |  | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
[9 empty] | 10 | 学生食堂 |  | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
出典 （公社）空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.5「表5－補正回転数の標準値」
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!