## 図面等チェックリスト
有料老人ホーム 図面等チェックリスト
設置すべき設備と点検項目 |  |  | 自己点検 | 市確認欄
設備 | 居室 | □ 居室を地下に設けていないか。 □ 個室となっているか。 □ 各個室は、建築基準法第30条の規定に基づく界壁により区分されているか。 □ 入居者1人あたりの床面積は、１３㎡（バルコニーの面積を除き、壁芯方法による）以上か。 ※界壁については、別シート「参考（建築基準法第30条」を参照のこと。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 廊下 | □ 廊下幅は１．５ｍ、中廊下の幅は１．８ｍとなっているか（両手すり設置後の内法寸法（有効幅員）による。）。 □ 上記によらない場合、以下の例外適用条件をすべて満たしているか。（この場合でも、建築基準法等の他法令の基準の範囲内とすること。） 【例外適用条件】 ①すべての居室が個室で、１室当たりの床面積が１８㎡（面積の算定方法はバルコニーの面積を除き、壁芯方法による。）以上であること。 ②居室内に、便所及び洗面設備が設置されていること。 ③廊下の一部の幅を拡張する等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められること。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 浴室 | □ 全ての居室内に設置しているか。居室内に設置しない場合、定員に応じた数を設置しているか。 □ 要介護者等が使用する浴室は、特殊浴槽を設置するなど、身体の不自由な者が使用するのに適したものか。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 洗面設備 | □ 全ての居室内に設置しているか。居室内に設置しない場合、定員に応じた数を設置しているか。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 便所 | □ 全ての居室内に設置しているか。居室内に設置しない場合、定員に応じた規模及び数を設置しているか。 □ 要介護者等が使用する便所は、居室内または居室のある階ごとに居室に隣接して設置し、身体の不自由な者が使用するのに適したものか。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 食堂 | □ 定員に応じた広さを確保しているか。 ※食堂を設けない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| 機能訓練室 | □ 機能訓練室（専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合を含む。）の面積は、入居者1人当たり３㎡（内法方法による。）以上確保するよう努めているか。 ※機能訓練室を設けない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| 医務室 | □ 医務室については、医療法施行規則第16条に規定される診療所の構造設備の基準に適合したものとなっているか。 ※１ 別シート「参考（医療法施行規則第16条」を参照のこと。 ※２ 医務室を設けない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| 談話室又は応接室 | □ 入居者（入居予定者を含む）及びその家族が談話したり、有料老人ホーム職員との相談等ができるよう、プライバシーに配慮した構造となっているか。 ※談話室又は応接室を設けない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| 汚物処理室 | □ 感染性の排泄物等の処理に適した位置に設置できているか。 ※汚物処理室を設けない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| エレベーター | □ 2階以上の構造を有する施設については、入居者の利便性に配慮したエレベーターを設置しているか（少なくとも1基以上は、ストレッチャーを運搬できるものであることが望ましい）。 □ 2階以上の構造を有する施設でエレベーターを設置できない場合は、同等の効果が得られる代替物を設置する等、必要な措置をとっているか。 ※2階以上の構造を有さない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
| 緊急通報装置 | □ 居室、浴室、便所及びエレベーターについては、ナースコール等の緊急通報装置を設置しているか。 ※設置している場合、平面図に設置箇所を明示すること。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
その他 | 他法令 | □ 建築基準法や消防法など、他法令の基準に適合しているか。 | 適 否 □ □ | 適 否 □ □
| 併設事業所 | □ 併設事業所がある場合、動線が交わらない構造となっているか。 ※併設事業所がない施設は、非該当とすること。 | 適 否 非 □ □ □ | 適 否 非 □ □ □
注意事項 ※１ このチェックリストは、姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針の抜粋ですので、必ずご自身で指導指針を確認してください。 ※２ 既存建物を転用する場合は、上記項目によらないことができる場合があるので、事前にご相談ください。
Note on A2: 【点検項目】 設置すべき設備に係る点検項目を確認し、チェックしてください。☑
Note on D2: 【自己点検】 各項目について点検項目を確認し、点検結果に応じて以下のとおりチェックしてください。☑ 適（問題なし） 否（問題あり） 非（該当なし）

## 参考（建築基準法第30条）
建築基準法の抜粋 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。 ２ 前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

## 参考（医療法施行規則第16条）
第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所（療養病床を有する診療所を除く。）には適用しない。
一 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。
二 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、主要構造部（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。）を耐火構造（建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）とする場合は、第三階以上に設けることができる。
二の二 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
三 病室の床面積は、次のとおりとすること。 イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
四 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
五 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
六 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること
七 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
八 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で造られている建築物にあつては百平方メートル）以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
九 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。 イ 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。 ロ けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。 ハ 適当な手すりを設けること
十 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。 イ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 ロ イ以外の廊下（病院に係るものに限る。）の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下（病院に係るものに限る。）の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 ハ イ以外の廊下（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
十二 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
十三 歯科技工室には、防塵(じん)設備その他の必要な設備を設けること。
十四 調剤所の構造設備は次に従うこと。 イ 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 ロ 冷暗所を設けること。 ハ 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
十六 消火用の機械又は器具を備えること。
２ 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。