## 【様式3】望ましい設計例等の一覧
望ましい設計例等の一覧 |  |  |  |  | 【様式３】
施設種別を選択↓
項目 | 留意点 | 特養 | 特定施設 | ＧＨ | 小多機 看多機
ユニット型
施設の玄関 | （感染予防） 手洗いを設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
ゾーニング | （感染予防） ユニット入り口に玄関室（感染症発生時のガウンなどの着脱場所・イエローゾーンとして活用）を設置すること | ○ |  | ○
ユニット | （労働環境） 各フロアのユニット数（併設ショート含む）は偶数を基本とすること | ○
空間構成 | （ユニット型施設としての空間構成） プライベートスペース、セミプライベートスペース、セミパブリックスペース及びパブリックスペースが、それぞれ区分されていること | ○ |  | ○
居室 （宿泊室） | （利用者処遇） 温度、湿度、照明、採光及び通風が、利用者の好みに合わせられるようになっていること | ○ | ○ | ○ | ○
| （利用者処遇） 利用者の特性に合わせベッドの配置が変えられること | ○ | ○ | ○ | ○
| （居住環境） 利用者自身の家具等の持ち込みが可能な間取りであること | ○ | ○ | ○
| （防災対策） 掃き出し窓とすること（２階以上は周回バルコニーがある場合） | ○ | ○ | ○ | ○
食堂等共用部 | （感染予防） ２４時間換気が可能な設備を設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
共同生活室等 | （利用者処遇） 中廊下の幅で通路を確保し、通路を除いた部分で、ユニット内の入居者が一堂に会することができる形状と広さを確保すること | ○ |  | ○
| （利用者処遇） 利用者の多様な生活習慣に合わせた、小上がりや畳スペース等を設けること | ○ |  | ○
| （利用者処遇） 各ユニットの入口は、施設的ではなく自宅のような雰囲気があること | ○ |  | ○
| （利用者処遇） 各ユニットの入口の外からの視線を遮るような構造や工夫がなされていること | ○ |  | ○
| （利用者処遇） キッチンは、共同生活室と対面で利用者と視線が合う構造であること | ○ |  | ○
| （利用者処遇） 他のユニットを通行することなく、施設内を移動できること | ○ |  | ○
| （労働環境・利用者処遇） 記録作成の作業スペースを設けること ただし、共同生活室以外で設けるか、共同生活室に設けるとしても、利用者から見えないような配慮がされていること | ○ |  | ○
| （労働環境） 記録作成の作業スペースを設けること |  | ○ |  | ○
浴室 | （利用者処遇） 脱衣室を設け、暖房設備等を設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
| （利用者処遇） 浴槽と脱衣室のプライバシーを確保すること | ○ | ○ | ○ | ○
| （労働環境） リフトなど、介護職員の負担を軽減させる器具を導入すること | ○ | ○ | ○ | ○
| （労働環境） ２方向又は３方向介護が可能な浴槽の位置にすること | ○ | ○ | ○ | ○
洗面設備 | （利用者処遇） 居室のほか、共用部分にも設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
トイレ | （利用者処遇） ユニット内に概ね３人に１つ（１０人で３つ）を分散して配置すること ※各居室に設置する場合は満たすものとする | ○ |  | ○
| （利用者処遇） 片麻痺の利用者のため、トイレごとに便器の配置を変えること | ○ | ○ | ○ | ○
汚物処理室 | （感染予防） 汚物を共同生活室等に持ち込まず、直接外部に搬出しやすい動線とすること | ○ | ○ | ○ | ○
| （感染予防） 洗濯室や浴室に近接して設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
調理室 | （感染予防） 調理職員専用のトイレ、洗面所、休憩室を設けること | ○ | ○
バルコニー | （防災対策） 周回バルコニーとし、避難用の外部階段を設置すること ※平屋の場合は満たすものとする | ○ | ○ | ○ | ○
各所水栓 | （感染予防） 非接触型（センサー型）の水栓を採用すること | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | （感染予防） 陰圧機能を備えた静養室等を設置すること ※各居室・宿泊室に設置する場合は満たすものとする | ○ | ○ | ○ | ○
| （防災対策） 非常用自家発電設備を設置すること | ○ | ○ | ○ | ○
| 合計 | 30 | 20 | 28 | 18 | 0
※一番右の欄に整備予定施設種別を選択し、計画で満たそうとする「望ましい設計例等」にチェックをつけてください。
※チェックした内容について、「望ましい設計例等」を満たしていることを、平面図に図示することなどにより証明してください。